## 封-2 招标控制价封面
| 老司法局雨污排水改造 |  |  | 工程
招标控制价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—2

## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 老司法局雨污排水改造 |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | （小写）：
（大写）：
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 老司法局雨污排水改造 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程和单价措施项目费
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
二 | 总价措施
2.1 | 安全文明施工费
2.2 | 其他总价措施费
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：人工费 |  |  |  | －
3.2 | 其中：施工机具使用费 |  |  |  | －
四 | 人工费调整
五 | 增值税 |  |  |  | －
六 | 甲供费用（单列不计入造价)
八 | 含税工程造价
招标控制价合计：
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面 | 1.路面切缝 2.拆除30cm厚沥青混凝土路面 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | m2 |  | 1
2 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | 1.路面切缝 2.拆除20cm厚混凝土路面 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | m2 |  | 4
3 | 041001001003 | 拆除砖路面 | 1.路面切缝 2.拆除10cm厚砖路面及20cm混凝土路面 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | m2 |  | 32.7
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | m3 |  | 73.5
5 | 010401011005 | 砖检查井 | 圆形污水井直径0.8m，深0.8m 1.C20混凝土基础 2.井身采用MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.C25混凝土井肩 4.铸铁井盖 6.含井内外两侧抹灰、混凝土模板，钢筋、开挖回填土方外运。 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | 座 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 010401011006 | 砖检查井 | 圆形污水井直径0.8m，深0.95m 1.C20混凝土基础 2.井身采用MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.C25混凝土井肩 4.铸铁井盖 6.含井内外两侧抹灰、混凝土模板，钢筋、开挖回填土方外运。 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | 座 |  | 1
7 | 010401011007 | 砖检查井 | 污水井井1*1.5*2.1（长*宽*深） 1.C20混凝土基础 2.井身采用MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.C25混凝土井肩 4.铸铁井盖 6.含井内外两侧抹灰、混凝土模板，钢筋、开挖回填土方外运。 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | 座 |  | 1
8 | 010401011003 | 砖检查井 | 圆形污水井直径1m，深1.2m 1.C20混凝土基础 2.井身采用MU15蒸压灰砂砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.C25混凝土井肩 4.铸铁井盖 6.含井内外两侧抹灰、混凝土模板，钢筋、开挖回填土方外运。 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | 座 |  | 1
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:渣土 2.运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | m3 |  | 52.5
10 | 031001001002 | 污水井、污水管道疏通 | 污水井污水管道疏通 | 次 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 040501002001 | HDPE 双壁波纹管铺设（室外） | 1. 材质：HDPE 双壁波纹管；2. 规格：DN400；3. 环刚度：≥8kN/m²；4. 接口方式：橡胶圈柔性接口；5. 垫层：100mm 厚 C15 混凝土垫层；6. 管道基础：砂包管200mm，碎石回填200mm，；7.. 含管道接口 | m |  | 73
12 | 040501002004 | UPVC 承压排水管铺设（室外） | 1安装部位：室外埋地 2介质：污水（有压强排，泵出口） 3材质：PVC-U（UPVC 承压给水管） 4规格：De160 5连接方式：承插胶圈接口 6试验：水压试验（1.0MPa）、水冲洗 7基础 / 垫层：100mm 厚 C15 混凝土垫层；8. 管道基础：砂包管200mm，碎石回填200mm， | m |  | 14.5
13 | 030109011001 | 潜水泵 | 污水泵安装 | 台 |  | 1
14 | 030404017001 | 成套表箱 | 1.名称:三相电表箱安装 2.规格:1户供电 3.配置：内含电能表、接线端子、空开 | 台 |  | 1
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：ZB2-YJV-5X6 3.电压等级：1KV | m |  | 28
16 | 040501002003 | HDPE 双壁波纹管铺设（室外） | 1. 材质：HDPE 双壁波纹管；2. 规格：DN200；3. 环刚度：≥8kN/m²；4. 接口方式：橡胶圈柔性接口； | m |  | 21
17 | 040203008001 | 地砖地面恢复 | 地砖地面恢复： 1、地砖恢复 2、30cm厚C30混凝土基层，塑料膜养护 | m2 |  | 32.7
18 | 040203008002 | 混凝土地面恢复 | 混凝土地面恢复： 1、30cm厚C30混凝土基层，塑料膜养护 | m2 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土道路： 1、4cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2、PC-3型粘油层 0.3L/m2 3、6cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20C) 4、PC-2透层油 0.9L/m2 5、30cm厚C30混凝土基层，塑料膜养护 | m2 |  | 1
20 | 01B001 | 沟槽油污清理、路面油污清理 | 1.沟槽油污清理、路面油污清理 | 工日 |  | 2
21 | 030307005001 | 竖直管道支撑架 | 1.名称:竖直管道支撑架 2.材质:角铁50*5 | KG |  | 35
22 | 010512008001 | 排水沟盖板安装拆除 | 排水沟盖板安装拆除 | m |  | 56
23 | 040201022001 | 排水沟恢复 | 排水沟恢复 | m |  | 56
24 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 围墙拆除 | m3 |  | 4.64
25 | 010401003001 | 围墙砌筑 | 围墙砌筑，围墙C20压顶以及20厚水泥砂浆抹灰 | m |  | 9.2
26 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆-挖掘机 详见设计图纸及规范要求，满足设计图纸及规范要求 | 台·次 |  | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 1 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价） | 9.78
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价） | 3.98
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价） | 6.57
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价） | 10.64
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程） | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价） | 6.83
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价） | 0.13
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价） | 0.11
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价） | 0.12
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价） | 0.15
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 2 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程） | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价） | 0.3
2.3 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价） | 0.31
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价） | 0.26
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价） | 0.3
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价） | 0.44
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程） | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价） | 0.66
2.4 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程) | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价） | 0.11
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程） | 装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价） | 0.09
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程） | 安装预算人工费+安装机械费（人工预算价） | 0.1
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 3 页 共 3 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
04B999 | 工程定位复测费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价） | 0.15
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程） | 土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价） | 0.24
2.5 | 其他
01B996 | 扬尘防治增加费（房屋建筑工程） | 建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）+土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价） | 0.88
04B996 | 扬尘防治增加费（市政工程） | 市政预算人工费+市政机械费（人工预算价） | 0.95
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费
合 计 |  | 0 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 （元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：老司法局雨污排水改造 | [6 empty] | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 企业管理费
5 | 利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | - | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 税金项目计价表
税金项目计价表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程和单价措施项目费+总价措施-税后包干价+其他项目费+人工费调整 |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 7913.82
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：老司法局雨污排水改造 | [5 empty] | 标段：老司法局雨污排水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：老司法局雨污排水改造 |  |  |  | 标段：老司法局雨污排水改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  | 1 | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 单位工程设备表
单位工程设备表
工程名称：老司法局雨污排水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | 污水泵 |  | 台 | 1
合计 | [6 empty] | 4000
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：老司法局雨污排水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
1 | 水 |  | t | 2.185
2 | HDPE 双壁波纹管DN400 |  | m | 3.972
3 | 铸铁盖板Φ8001200*1200 |  | 套 | 2.06
4 | 铸铁盖板1000*15001200*1200 |  | 套 | 1.03
5 | HDPE 双壁波纹管DN400 |  | m | 0.993
6 | 铸铁盖板11001200*1200 |  | 套 | 1.03
7 | PVC-U承压给水管 De160 （胶圈承插） |  | m | 2.979
8 | 橡胶圈DN400 |  | 个 | 15.038
9 | HDPE 双壁波纹管DN400 |  | m | 73
10 | PVC-U承压给水管 De160 （胶圈承插） |  | m | 14.5
11 | De160 承插胶圈 |  | 个 | 5.8
12 | 钢塑转换法兰 De160×DN150 |  | 个 | 2.9
13 | 三相电表箱11AL1~2/12AL~14AL |  | 台 | 1
14 | 电力电缆ZB2-YJV-5X6ZB2-YJV-5X6 |  | m | 28.28
15 | 橡胶圈DN200 |  | 个 | 4.326
16 | HDPE 双壁波纹管DN200 |  | m | 21
17 | 地砖 |  | m2 | 33.027
18 | 角铁50*5综合 |  | kg | 37.1
合计 | [6 empty] | 22456.71
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：